| АКТ № _______ от ___________ 20___ г |  |  |
| --- | --- | --- |
| внешнего осмотра барабана с кабелем и отбора образца |  |  |
| 1. Заказчик (название, адрес, телефон): _________________________________________ |  |  |
| ____________________________________________________________________________ |  |  |
| 2. Строительно-монтажная организация (название, адрес, телефон) __________________ |  |  |
| ____________________________________________________________________________ |  |  |
| 3. Объект прокладки, адрес и наименование линии ________________________________ |  |  |
| _____________________________________________________________________________ |  |  |
| Длина, укладываемая с проверяемого барабана ______________ м |  |  |
| Категория сети (для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена) ___________________ |  |  |
| 4. Заводской номер барабана _________________________Размер барабана ____________ |  |  |
| 5. Маркировка кабеля, количество и сечение жил, напряжение и длина (м) _____________ |  |  |
| ____________________________________________________________________________ |  |  |
| 6. Завод-изготовитель _________________________________________________________ |  |  |
| 7 Дата изготовления кабеля ____________________________________________________ |  |  |
| 8. Состояние барабана _________________________________________________________ |  |  |
| 9. Состояние обшивки _________________________________________________________ |  |  |
| 10. Состояние концов кабеля |  |  |
| а) крепление наружного конца __________________________________________________ |  |  |
| б) крепление внутреннего конца _________________________________________________ |  |  |
| 11. Состояние защитных покровов наружных витков кабеля _________________________ |  |  |
| 12. Наличие и состояние заводских капп __________________________________________ |  |  |
| а) отсутствие вытекания пропитки _______________________________________________ |  |  |
| 13. Наличие оригинала паспорта (сертификата) ___________________________________ |  |  |
| После отбора образца кабеля в количестве 2,2 метра конец кабеля в присутствии представителя эксплуатирующей организации __________________________________________ загерметизирован _______________________________________________ каппой |  |  |
| Заключение: барабан с кабелем соответствует, не соответствует (ненужное вычеркнуть) |  |  |
| требованиям ГОСТ (ТУ) _______________________________________________________ |  |  |
| и проекта ____________________________________________________________________ |  |  |
| Представитель Заказчика | _______________________ | ________________________ |
|  | Подпись | Ф.И.О. |
| Представитель строительно- монтажной организации | ___________________ | ________________________ |
|  | Подпись | Ф.И.О. |
| Представитель эксплуатирующей организации | ________________________ | _________________________ |
|  | Подпись | Ф.И.О. |